## приложение 1 к ТД
"Утверждаю" Заместитель директора в сфере обращений лекарственных средств и изделий медицинского назначения ГКП на ПХВ "Талгарская центарльная районная больница"
____________
Тасполатова А.М.
приложение 1
к тендерной документации
Лекарственные средства, медицинские изделия на 2021 год
№ лота | Наименование лекарственных средств (международное непатентованное название), медицинских изделий | характеристика товаров с указанием формы выпуска и дозировки | Единица измерения | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Трубка силиконовая медицинская , следующих размеров: ТСМ: 6/9 | Наружный диаметр 9мм/11мм, внутренний диаметр 6мм/8мм, толщина стенки 1.5мм. Трубки изготавливаются из смеси силиконовой резиновой марки качества № 5615 Твердость по Шор А, усл. ед. 60; Напряжение при удлинении на 50%, МПа (кгс/см²) 2,5(25); Предел прочности при разрыве, МПа (кгс/см²)8(80); Относительное удлинение при разрыве, % 250 - 500 Сопротивление по радзиру, Н/м (кг/см) 15 - 25 Трубки имеют гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности Ra 0,8 мкм. Поверхность трубок без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Трубки должны быть прозрачными или полупрозрачными. Выдерживают испытательное внутреннее давление не менее 15атм. При испытательном внутреннем давлении 30 атм наружный диаметр трубок увеличивается на 5-15 % (в зависимости от исходных размеров). Трубки удобны при монтаже, сочетают гибкость и противостояние складыванию стенок при изгибах. Минимальный радиус изгиба (при внутреннем диаметре 11-12мм) — 55 — 65 мм. Диапазон рабочих температур: -60 (с изгибами)/+150 — 200°С; Трубки выдерживают многократное автоклавирование. | кг | 100 | 53800 | 5380000
2 | Марля | марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная шириной 90см в рулонах по 1000 метров, плотность 35 | м | 70000 | 100 | 7000000
3 | Маска респиратор | Маски респираторные KN 95с клапаном. Наличие разрешительных документов | штука | 200000 | 55 | 11 000 000,00
4 | Маска респиратор | Маски респираторные KN 95без клапана. Наличие разрешительных документов | штука | 200000 | 35 | 7 000 000,00
5 | Халат | Халат из некатного одноразовые нестрильные,рукава манжетах плосность 60г/м2,размер S,L,M | штука | 200000 | 300 | 60 000 000,00
6 | Комбинезон | Комбинезон водонепроницаемый ламинированный мельблаун пл 60г/м2 | штука | 40000 | 900 | 36 000 000,00
[5 empty] | Итого | 126380000
|  | Финансово-экономический Директор ГКП на ПХВ "Талгарская центральная районная больница" |  |  | Бадыгулов А.Е.
|  | Медицинский Директор ТОО "A class medical" (доверительная управляющая компания) |  |  | Утеулиев Е.С.