## Приложение 6
Приложение №6
Перечень закупаемых лекарственных средств и/или медицинских изделий, техническая спецификация способом проведения тендера
Номер лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Цена за единицу в тенге | опер | травмв | хирургия 2 | нейрохир | интервенция | ЦССХ | Количество | Общая сумма в тенге
1 | Бинт нестерильный | Бинт нестерильный размер 7х14, марлевый бинт применяется для фиксации повязок. Бинты подпрессованы с краев, что предотвращает их размотку при выпадении из руки в момент наложения повязки. Стерильный бинт упакован в специальную двухслойную плёнку, что гарантирует его стерильность в течение пяти лет. Применяется в случае прямого контакта бинта с открытой раневой поверхностью, для фиксации повязок и тампонов из ваты, для остановки кровотечения, при перевязках для предохранения раны от вторичного загрязнения и высушивания. Упакована в полимерную упаковку, которая отличается хорошим внешним видом, не повреждается при транспортировке, пыле- и влагонепроницаема. | шт | 120 | 100000 | 90000 | 10800000 | 1296000000 |  |  | 90000 | 10800000
2 | Бумага диаграммная | Бумага диаграмная 110 мм х 20 м (реестр №4888) | рул. | 7420 | 1200 | 1080 | 8013600 |  |  |  | 1080 | 8013600
3 | Катетер баллонный акушерский | Катетер баллонный акушерский Bakri с быстрой инсталляцией. Назначение: остановка послеродового кровотечения. Может использоваться после вагинальных родов или кесарева сечения.Параметры: диаметр 24 Fr, длина 54 см — 1 шт. Одноходовой краник — 1 шт. Шприц, объемом 60 мл — 1 шт. Двойной обратный клапан — 1 шт. Соединительная трубка, диаметр 14,0 Fr. длина 180 см — 1 шт. Изготовлен из силикона Не содержит латекса Простая и быстрая установка катетера Позволяет быстро произвести тампонаду матки, остановить маточное кровотечение и избежать хирургических методов лечения В комплект входит 60 мл шприц Катетер-диаметр 24 Fr, длина 54 см. Объем баллона-500 мл. | шт | 245000 | 100 | 90 | 22050000 |  |  |  | 90 | 22050000
4 | Спираль внутриматочная | Спираль внутриматочная из гибкого полиэтилена с добавлением сульфата бария для обеспечения рентген-контрастности, снабжена проводником, из 99,99 мг чистой меди, что обеспечивает эффективную контрацепцию, площадь медной проволоки 380±23 мм2, Т-образная форма, простая конструкция, индивидуальная стерильная упаковка, размер 32 мм, стерилизована этилен оксидом. | шт | 1000 | 12000 | 10800 | 10800000 |  |  |  | 10800 | 10800000
| ИТОГО: | [10 empty] | 51663600