## Приложение 6
Приложение №6
Перечень закупаемых лекарственных средств и/или медицинских изделий, техническая спецификация способом проведения тендера
Номер лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Цена за единицу в тенге | опер | травмв | хирургия 2 | нейрохир | интервенция | ЦССХ | Количество | Общая сумма в тенге
1 | Марля медицинская хлопчатобумажная отб.нестер.в кусках 1000*90 см (36пл) | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в рулонах 1000м х 90см, (36,0г/кв.м) | м | 180 | 108000 | 19440000 |  |  |  |  | 108000 | 19440000
2 | Бумага диаграммная | Бумага для ЭКГ 6-кан 110*30*12 нар | рул. | 2115 | 900 | 1903500 |  |  |  |  | 900 | 1903500
3 | Контур дыхательный конфигурируемый Compact II 2,0м, мешок 2л, дополнительный шланг 1.5м в комплекте к каждой коробке надгортаный воздуховод | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный анестезиологический реверсивный циркуляционный растягивающийся конфигурируемый Compact II для взрослых. Диаметр не более 22мм. Длина контура не менее 2 м в растянутом состоянии, в сжатом - не более 0,8 м. Сопротивление контура в сжатом состоянии при потоке 60 л/мин (инспираторный и экспираторный каналы) не более 1,5 мбар, в растянутом - не более 1,6 мбар. Комплаенс контура в сжатом состоянии не более 0,1 мл/мбар, в растянутом – не более 0,5 мл/мбар. На пациента шланги контура соединены на Y-образном параллельном соединителе 22М-22М-22М/15F. На пациента - угловой переходник (к интубационной трубке, к маске) с портом Луер Лок, коннекция 15М-22М/15F. Соединитель закрыт тест-защитным колпачком с грибком для держателя шлангов. Коннекция шлангов контура на аппарат 22F. Дополнительный шланг растягивающийся конфигурируемый длина не менее 1,5 м в растянутом состоянии, в сжатом - не более 0,8 м. Сопротивление дополнительного шланга в сжатом состоянии не более 0,1 мбар, в растянутом не более 0,6 мбар. Резервный дыхательный мешок - рабочий объём 2,0 л, рабочее давление 38 мбар, утечка не более 3,3 мл/мин. Посадочный размер соединительного коннектора 22F. Коннектор мешка с антиокклюзионной конструкцией, исключающей непроходимость газа при манипуляциях с мешком и исключающей залипание. Каждая коробка состоящая из 35 контуров снабжена 1 надгортаным воздуховодом I-Gel 5 размера. Принадлежности: соединитель 22М-22М. Масса контура: брутто – не более 231 г, нетто – не более 125 г. Материалы: РР, LDPE, Rubber, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. . | шт | 23000 | 900 | 20700000 |  |  |  |  | 900 | 20700000
| ИТОГО: | [10 empty] | 42043500
Итого: 42 043 500,00 (сорок два миллиона сорок три тысячи пятьсот тенге, ноль тиын) тенге.