## Лист1
Приложение №1 к Тендерной документации
Место поставки: Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Павлова 5А.
Сроки и условия поставки: в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подачи заявки Заказчиком.
№ | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Система анализа крови критических состояний для сложные диагностические | Тип пробы-Цельная кровь: артериальная, смешанная венозная, венозная, капиллярная. Объем пробы 92 мкл. Время до получения результата Не более 32 с. Дополнительные возможности -Используется также для анализа сред, используемых при культивировании эмбрионов, Калибровка Автоматическая, перед каждым тестом. Параметры Измеряемые параметры: pCO2, pO2, pH, Ca++, Hct, Glu, Lac, Cl-, Crea, Na+, K+, Расчётные параметры: cHCO3- • BE (ecf) • cSO2 • A • A-a • a/A • A (T) • A-a (T) • a/A (T) • ClcTCO2 • AGap • AGapK • cHgb • BE (b) • eGFR • eGFR-a, Встроенный сканер штрихкода- ID пациента и оператора, контрольные материалы; форматы штрихкода 1D и 2D, Внешний интерфейс-HL7. Требования к электропитанию- 110-240 В АС; 55-65Гц , Батарея- наличие при стандартной методике при полностью заряженной новой аккумуляторной батарее, Безопасность-IEC 61010-1, IEC 61010-2-81, IEC 61010-2-101, CSA/UL 601 (Reader), Электромагнитная совместимость-IEC60601-1-2 (Reader with AC adapter); IEC 61326-1, IEC 61326-2-6, Операционная система-MICROSOFT Windows , Подключение- Беспроводное, в режиме реального времени; ЛИС/ГИС через систему управления данными; Информационные системы. Вывод результатов на печать - Опциональный внешний /Wi-Fi-принтер, Одна Тест-карта рассчитана не менее чем на 32 измеряемых параметров.Хранение 10-35C, Срок годности Не менее 6 месяцев, Размер (ДхШхВ) Не менее 87 мм (Д) x 55мм (Ш) x 1.4 мм (В), Размеры и вес системы-Тип устройства 1блок 2 блок Длина 148 мм 216 мм, ширина 78 мм 87 мм, высота 29 мм 53 мм, вес 359 г 354 г, ЖК-дисплей - 3,7”, Требования окружающей среды: Рабочий диапазон температур 0-500С , Влажность До 95% отн.влажности, без конденсации, Атмосферное давление 400-825 мм рт.ст. (53.33-110 кПа). в уп/50 шт | уп | 45 | 320000 | 14400000
2 | Капиллярная трубка Care-Fill | Микрокапилляры с кнопкой медицинские предназначены для забора проб крови заданного объема, а также при постановке различных тестов. Применяются в клинико-диагностических лабораториях, системах службы крови и др. Микрокапилляры изготавливаются из химико-лабораторного стекла и подлежат суховоздушной и химической стерилизации. Микрокапилляры гепаринизированные содержат 65 МЕ/мл (90мкл) (50 шт/уп), предназначены для анализатор Система анализа крови критических состояний для сложные диагностические , предназначен для использования в родильных домах, в клиниках акушерства и центрах охраны матери и ребенка. | уп | 190 | 80000 | 15200000
Итого на сумму: | [5 empty] | 29600000