## Приложение 6
Приложение №6
Перечень закупаемых лекарственных средств и/или медицинских изделий, техническая спецификация способом проведения тендера
Номер лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Цена за единицу в тенге | опер | травмв | хирургия 2 | нейрохир | интервенция | ЦССХ | Количество | Общая сумма в тенге
1 | Система анализа крови критических состояний для сложных диагностических исследований | Тип пробы: цельная кровь, артериальная, венозная Обьем крови 72 мкл. Время получения результатов –не более20с Калиборвка-автоматическая,перед каждым тестом Измеряемые параметры СНСО3-. ВЕ(ecf). cSo2 .A. A-a. a/A. Aa(T). a/A(T.). ClcTCO2. AGapK. cHgb. BE(b). eGFR. eGFR-a Одна тест карта рассчитана не менее чем на 40 измеряемых параметров Хранение 10-35сС Срок годности не менее 6 месяцев Тип системы 1 блок 2блок Длина 0,0148см 0,0216см Ширина 0,006см 0,08см Высота 0,0015см 0,0053см Вес 10г 20г Рабочий диапазон температур 0-65 сС Влажность до 95% отн.влажности, без конденсации Атмосферное давление 400-825мм.рт.ст. | уп | 190000 | 50 | 9500000 |  |  |  |  | 50 | 9500000
| ИТОГО: | [10 empty] | 9500000
Итого: 9 500 000,00 (девять миллионов пятьсот тысяч тенге, ноль тиын) тенге.